## 知识产权_专利
知识产权_专利
序号 | 专利名称 | 申请公布号 | 专利类型 | 法律状态 | 申请日 | 申请公布日 | 分类 | 发明人 | 所属公司 | 专利代理机构 | 摘要
1 | 一种应用于风机网侧变流器主回路的新型熔丝组件 | CN212113615U | 实用新型 | 有效-授权 | 2020-07-01 | 2020-12-08 | H01H85/20(2006.01)I;H01H85/143(2006.01)I;H02M1/00(2007.01)I | 张海涛;李英信;王建国;张悦超;冯川宁;相学仁;蒲延洲 | 大连智高专利事务所(特殊普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 大连智高专利事务所(特殊普通合伙) | \N本实用新型公开了一种应用于风机网侧变流器主回路的新型熔丝组件,属于熔丝组件领域,包括熔丝、熔丝引出铜排、底部固定板、熔丝连接铜排、绝缘树脂板、铜排固定架和后固定板;该熔丝组件结构简单,更换容易,便于维护,优化了熔丝与熔丝连接铜排的固定方式,降低了操作人员施工难度。
2 | 一种风力发电机组计算机模拟仿真系统 | CN106569417A | 发明专利 | 驳回 | 2016-11-10 | 2017-04-19 | G05B17/02(2006.01)I | 范晓旭;陆一川;吕跃刚;田涛;吴金城;李力怀 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明提供一种风力发电机组计算机模拟仿真系统,包括作为真实风电机组的控制端的风电机组监控设备、塔底柜和机舱柜,以及作为被控端的风电机组仿真系统,其特征在于,所述风电机组仿真系统包括:计算机仿真模块,用于对风况、风机运行数据以及风机发电数据进行仿真模拟;通信模块,与所述计算机仿真模块通信连接,用于计算机仿真模块与所述控制端的通信。由上,风电机组仿真系统作为仿真部分,基于真实风电机组主控系统来运行。而控制端采用真实的风电机组监控设备、塔底柜和机舱柜,从而在仿真程度上与真实风电机组无异,全部以模拟仿真的形式还原出风电机组,从而在数据模拟上做到精准,能够真实反映机组运行规律的仿真系统。
3 | 一种风力发电机组半物理仿真系统的接口电路 | CN206321954U | 实用新型 | 有效-授权 | 2016-11-10 | 2017-07-11 | G05B17/02(2006.01)I | 范晓旭;陆一川;吕跃刚;田涛;吴金城;李力怀 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型所提供的一种风力发电机组半物理仿真系统的接口电路,该接口电路连接于控制柜与风电机组计算机模拟仿真系统之间,所述接口电路包括:开关量接口电路,用于所述控制柜与风电机组计算机模拟仿真系统之间的开关量信号传输;模拟量接口电路,用于将由所述风电机组计算机模拟仿真系统输出的0~5V电压信号线性转换为控制柜输入的0~10V电压信号;电阻量接口电路,用于依据所述风电机组计算机模拟仿真系统输出的控制指令,以不同阻值的形式模拟不同温度,将模拟值传输至控制柜。由上,克服现有技术无法将控制柜与计算机接口直接连接的缺陷,为二者提供通信桥梁,以实现开关量、模拟量以及温度的而传输。
4 | 风电场雷电监测系统及方法 | CN104459349B | 发明授权 | 有效-授权 | 2013-09-12 | 2017-10-20 | G01R29/12(2006.01)I;G01R29/08(2006.01)I | 王顺超;王建国;张宝全;吴金城 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明提供一种风电场雷电监测系统,包括:工业相机,用于连续拍摄风电场的雷电图像;电场天线,用于检测雷电所产生的瞬时电场强度;工控机,分别与工业相机和电场天线连接,用于将所述雷电图像与瞬时电场强度进行匹配。相应的,还提供一种风电场雷电监测方法,由上,通过工业相机拍摄雷电图像判断风力发电机是否被雷击,以及通过电场天线检测雷击所产生的瞬时电场强度确定风力发电机的受损,在实现雷电监测的同时,大量降低成本。
5 | 风电场雷电监测系统及方法 | CN104459349A | 发明专利 | 有效-授权 | 2013-09-12 | 2015-03-25 | G01R29/12(2006.01)I;G01R29/08(2006.01)I | 王顺超;王建国;张宝全;吴金城 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明提供一种风电场雷电监测系统,包括:工业相机,用于连续拍摄风电场的雷电图像;电场天线,用于检测雷电所产生的瞬时电场强度;工控机,分别与工业相机和电场天线连接,用于将所述雷电图像与瞬时电场强度进行匹配。相应的,还提供一种风电场雷电监测方法,由上,通过工业相机拍摄雷电图像判断风力发电机是否被雷击,以及通过电场天线检测雷击所产生的瞬时电场强度确定风力发电机的受损,在实现雷电监测的同时,大量降低成本。
6 | 风电场雷电监测系统 | CN203444022U | 实用新型 | 终止 | 2013-09-12 | 2014-02-19 | G01R29/12(2006.01)I;G01R29/08(2006.01)I | 王顺超;王建国;张宝全;吴金城 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型提供一种风电场雷电监测系统,包括:工业相机,用于连续拍摄风电场的雷电图像;电场天线,用于检测雷电所产生的瞬时电场强度;显示单元;工控机,分别与工业相机和电场天线连接,用于控制显示单元显示所述雷电图像与瞬时电场强度。由上,通过工业相机拍摄雷电图像以及电场天线检测雷击所产生的瞬时电场强度确定风力发电机的受损,在实现雷电监测的同时,大量降低成本。
7 | 一种海上风电塔筒的运行状态监测系统 | CN203642870U | 实用新型 | 终止 | 2013-09-06 | 2014-06-11 | G01B7/16(2006.01)I;G01L1/22(2006.01)I;G01P15/00(2006.01)I | 宗驰;张宝全;吴金城;宋波 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型所提供一种海上风电塔筒的运行状态监测系统,所述塔筒内部距离地面不同高度处依次设置第一至第四平台,塔筒顶部的风力发电机主机内部设置机舱平台,在所述第一平台、第二平台、第三平台、第四平台上方一定距离处,分别设置一组应力应变传感器以及一组加速度传感器;在所述机舱平台上方一定距离处设置一组加速度传感器;数据传输单元,分别与所述应力应变传感器和加速度传感器通信连接;显示单元,与所述数据传输单元连接。通过在塔筒的不同高度设置传感器,可准确检测海上风电塔筒的运行状态,为风电塔筒的安全运行提供保障。
8 | 风电场上网电量控制方法 | CN103296690B | 发明授权 | 有效-授权 | 2013-05-13 | 2015-03-18 | H02J3/32(2006.01)I;H02J3/48(2006.01)I | 范晓旭;张宝全;吴金城;胡泽春;丁华杰 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明所提供一种风电场上网电量控制方法,包括步骤:A、风电场场级有功功率控制系统依据公共电网的限电额度P限,调节风电机组的有功功率P有;B、储能监控系统依据所述有功功率P有与限电额度P限的大小控制电池进行充电或放电,使风电机组的实际上网功率P上≥限电额度P限;所述实际上网功率P上为有功功率P有与放电功率P充之和,或所述实际上网功率P上为有功功率P有与充电功率P放的差。由上,将风电场场级有功功率控制系统与储能系统相结合,在满足公共电网限出力指令的前提下,利用储能系统吞吐风电功率,实现既能平抑风电波动,又能增加入网电量,实现智能调控。
9 | 风电场上网电量控制方法 | CN103296690A | 发明专利 | 有效-授权 | 2013-05-13 | 2013-09-11 | H02J3/32(2006.01)I;H02J3/48(2006.01)I | 范晓旭;张宝全;吴金城;胡泽春;丁华杰 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明所提供一种风电场上网电量控制方法,包括步骤:A、风电场场级有功功率控制系统依据公共电网的限电额度P限,调节风电机组的有功功率P有;B、储能监控系统依据所述有功功率P有与限电额度P限的大小控制电池进行充电或放电,使风电机组的实际上网功率P上≥限电额度P限;所述实际上网功率P上为有功功率P有与放电功率P充之和,或所述实际上网功率P上为有功功率P有与充电功率P放的差。由上,将风电场场级有功功率控制系统与储能系统相结合,在满足公共电网限出力指令的前提下,利用储能系统吞吐风电功率,实现既能平抑风电波动,又能增加入网电量,实现智能调控。
10 | 风电场上网电量控制系统 | CN203406621U | 实用新型 | 终止 | 2013-05-13 | 2014-01-22 | H02J3/32(2006.01)I;H02J3/38(2006.01)I | 范晓旭;张宝全;吴金城;胡泽春;丁华杰 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型提供一种风电场上网电量控制系统,通过变压器与公共电网连接,包括:风电机组;储能系统,与风电机组连接;风电场场级有功功率控制系统,分别与公共电网和风电机组建立通信连接,用于控制风电机组的有功功率P有;储能监控系统,分别与风电场场级有功功率控制系统和储能系统连接,用于控制储能系统的充电功率和/或放电功率。风电场场级有功功率控制系统依据公共电网的限电额度调整风电机组的有功功率P有,由储能监控系统依据有功功率P有控制储能系统进行充电或放电,保证有功功率+放电功率≤限电额度;或有功功率-充电功率≤限电额度,利用储能系统吞吐风电功率,实现既能平抑风电波动,又能增加入网电量,实现智能调控。
11 | 风电场有功控制系统 | CN202073709U | 实用新型 | 终止 | 2011-05-05 | 2011-12-14 | F03D7/04(2006.01)I | 张宝全;吴金城;王栋;何家兴;张博;宗驰 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型提供一种风电场有功控制系统,该系统包括升压站数据采集模块、风电机组数据采集模块、风电机组控制模块,以及AGC决策模块,AGC决策模块分别与升压站数据采集模块、风电机组数据采集模块相连,根据调度指令,判断升压站数据采集模块和风电机组数据采集模块上送的数据,并得出有功控制指令,通过风电机组控制模块发送到每一台风机。通过本实用新型能够自动控制风电机组的工作状态,并从全场的角度来调节风电机组的有功功率。
12 | 一种风电场整体低电压穿越系统 | CN101902052A | 发明专利 | 终止 | 2010-08-10 | 2010-12-01 | H02J3/38(2006.01)I | 范子超;吴金城;张宝全;杨校生;吴小洪 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明提供了一种风电场整体低电压穿越系统,风电场侧包含至少一个串联的风电机组和风电机组升压变压器电网侧包含至少一个主升压变压器,还包括:若干条集电母线,每条集电母线上至少接入一个所述串联的风电机组和风电机组升压变压器;所述集电母线分为至少一组,每组包括至少一条集电母线;一电网总线,用于接入所述电网侧主升压变压器;所述每组集电母线分别通过一LVRT装置连接到所述电网总线。使用本发明,可以采用较少的LVRT装置实现风电场低电压的穿越。
13 | 一种风电场整体低电压穿越系统 | CN101902052B | 发明授权 | 终止 | 2010-08-10 | 2012-11-21 | H02J3/38(2006.01)I | 范子超;吴金城;张宝全;杨校生;吴小洪 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本发明提供了一种风电场整体低电压穿越系统,风电场侧包含至少一个串联的风电机组和风电机组升压变压器电网侧包含至少一个主升压变压器,还包括若干条集电母线,每条集电母线上至少接入一个所述串联的风电机组和风电机组升压变压器;所述集电母线分为至少一组,每组包括至少一条集电母线;一电网总线,用于接入所述电网侧主升压变压器;所述每组集电母线分别通过一LVRT装置连接到所述电网总线。使用本发明,可以采用较少的LVRT装置实现风电场低电压的穿越。
14 | 一种风电场整体低电压穿越系统 | CN201821115U | 实用新型 | 终止 | 2010-08-10 | 2011-05-04 | H02J3/38(2006.01)I | 范子超;吴金城;张宝全;杨校生;吴小洪 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙); 龙源电力集团股份有限公司 | 北京华夏正合知识产权代理事务所(普通合伙) | 本实用新型提供了一种风电场整体低电压穿越系统,风电场侧包含至少一个串联的风电机组和风电机组升压变压器电网侧包含至少一个主升压变压器,还包括:若干条集电母线,每条集电母线上至少接入一个所述串联的风电机组和风电机组升压变压器;所述集电母线分为至少一组,每组包括至少一条集电母线;一电网总线,用于接入所述电网侧主升压变压器;所述每组集电母线分别通过一LVRT装置连接到所述电网总线。使用本实用新型,可以采用较少的LVRT装置实现风电场低电压的穿越。
数据来源：同花顺iFinD